Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова фахової атестаційної комісії

_____________________________

«____»______________2016р.

# Система менеджменту якості

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання  2 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки

6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

СМЯ НАУ П 14.01.01 (63) - 01-2016

ВСТУП

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм.

Для успішного вивчення в університеті суміжних та спеціальних дисциплін абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями з таких фундаментальних наук як фізика, вища математика, вступ до фаху та метрологія та вимірювання, які були отримані в середньому спеціальному навчальному закладі (технікумі, коледжі).

Питання з вищої математики, які винесені до вступного випробування включають в себе такі розділи, як: лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія; математичний аналіз; інтегральне та диференціальне числення; ряди та операційне числення. Питання з фізики включають в себе такі розділи, як: механіка, молекулярна фізика, електрика та оптика.

Рівень загальної підготовки абітурієнтів з різних дисциплін визначається їх умінням застосовувати набуті знання на практиці. Це в значній мірі проявляється в тому, наскільки успішно абітурієнти можуть розв’язувати різноманітні за формою та змістом задачі. Тому фахове вступне випробування складається з чотирьох завдань і проводиться в усній формі, щоб абітурієнт зміг по можливості повніше розкрити свої знання.

Програма фахового вступного випробування має професійне спрямування, зорієнтована на подальше вивчення спеціальних дисциплін і потребує для свого виконання творчого підходу.

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання  2 роки

Вступ до фаху

- Охарактеризуйте призначення вимірювань та їх роль у житті людства.

- Розкрийте роль вимірювань у пізнанні світу.

- Назвіть основні риси вимірювання.

- Дайте визначення основних вимірювальних процедур: контролю, лічби, вимірювання.

- Розкрийте поняття “фізична величина”.

- В чому полягає сутність вимірювання?

- Як утворюються кратні та часткові фізичні величини?

- Як утворюються похідні фізичних величин?

- В чому полягає виняткова роль метрології серед інших наук?

- Дайте визначення науки метрології та охарактеризуйте її зв’язок з іншими науками.

- Назвіть предмет, метод і приклади засобів метрології.

- Назвіть основні складові метрологічного забезпечення вимірювань.

- Назвіть основні напрями розвитку сучасної метрології.

- З яких структурних підрозділів складається метрологічна служба України?

- Назвіть відомі вам міжнародні організації з питань стандартизації та дайте стислу характеристику їх діяльності.

- Розкрийте зміст поняття «похибка вимірювання».

- Наведіть визначення істинного і умовно істинного значень фізичної величини.

- Чим відрізняються систематичні і випадкові похибки вимірювання?

- Наведіть та дайте пояснення терміну «невизначеність вимірювання».

- Наведіть основні властивості функції розподілу ймовірності випадкової величини.

- Розкрийте сутність поняття “вимірювальна інформація”.

- Наведіть відомі одиниці вимірювання інформації та співвідношення між ними.

- Наведіть визначення міри інформації за Р. Хартлі  та за К.Шенноном.

- Розкрийте зміст понять «сигнал», «інформаційний сигнал».

- Наведіть класифікацію інформаційних сигналів за призначенням.

- Наведіть приклади математичного запису сигналів.

- Охарактеризуйте особливості аналогових і дискретних сигналів.

- Дайте визначення поняття “вимірювальний канал”, охарактеризуйте його структуру.

- Наведіть означення еталона та основні його застосування.

- Поясність необхідність створення та використання цілого сімейства еталонів для відтворення однієї ФВ одного розміру.

Вища математика

- Визначники другого і третього порядку. Їх властивості.

- Означення матриці. Основні види матриць.

- Розв язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера.

- Розв язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса.

- Означення скалярного добутку двох векторів та його властивості. Умова ортогональності двох векторів.

- Векторний добуток двох векторів, заданих координатами.

- Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значення функції.

- Основні елементарні функції , їх властивості.

- Числова послідовність. Арифметична і геометрична прогресія.

- Означення похідної. Механічний та геометричний зміст похідної.

- Умови зростання і спадання функцій.

- Локальний екстремум функції. Необхідна умова екстремуму. Достатні умови екстремуму.

- Комплексні числа. Алгебраїчна, тригонометрична і показникова форма комплексного числа.

- Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі.

- Поняття невизначеного інтеграла., його властивості. Таблиця інтегралів.

- Обчислення площі плоскої фігури за допомогою визначеного інтеграла.

- Невласні інтеграли.

- Функція багатьох змінних, означення, границі, неперервність.

- Частинні похідні функції багатьох змінних.

- Похідні вищих порядків функції багатьох змінних.

- Екстремум функції багатьох змінних.

- Сформулювати основні властивості рядів.

- Що називається геометричним рядом? Сформулювати умову збіжності геометричного ряду.

- Що називається рядом Діріхле (узагальненим гармонічним рядом)? Сформулювати умову збіжності ряду Діріхле.

- Що називається рядом Тейлора?

- Сформулювати необхідну і достатню умови збіжності ряду Тейлора.

- Який ряд називається рядом Маклорена?

- Записати розкладання в ряд Маклорена функцій , .

- Наведіть означення тригонометричного ряду.

- Наведіть формули для коефіцієнтів Фур’є заданої функції. Наведіть означення ряду Фур’є заданої функції.

Фізика

Механіка

- Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 72 км/год, а другу половину шляху – зі швидкістю 36 км/год. Визначити середню швидкість руху автомобіля.

- Два тіла з масами 2 і 4 кг рухаються назустріч одне одному зі швидкостями 5 м/с і 7 м/с. Визначити швидкість тіл після прямого абсолютно непружного удару.

- Тіло рухається згідно з рівнянням S =  4t2+2t3+7. Визначити швидкість і прискорення тіла в момент часу t = 2 с.

- Молот масою m вільно падає з висоти h. Знайти силу удару, якщо тривалість його t.

- Під дією сили 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що залежність його шляху від часу визначається рівнянням S = A – Bt + Ct2, де С = 1 м/c2. Знайти масу тіла m.

- Точки, що розміщені на відстані 10 см від осі диска, мають лінійну швидкість 3 м/с. Яку кількість обертів в секунду виконує диск?

- На яку максимальну висоту  підніметься тіло, що кинуто під кутом  до горизонту зі швидкістю ? .

- Знайти довжину хвилі основного тону “ля” з частотою . Швидкість звуку дорівнюю 340 м/c.

- Кулька, густина якої , здійснює незгасаючі коливання. Як зміниться період коливань, якщо її замінити на кульку з густиною   такого самого радіуса?

- Маятник виконує вертикальні коливання. В якому положенні відносно точки рівноваги він матиме максимальну кінетичну та максимальну потенціальну енергії?

Молекулярна фізика

- За якої температури 1 літр повітря матиме масу 1 г? Тиск нормальний, молярна маса повітря .

- Побудувати графіки залежності густини ідеального газу  від температури Т при ізотермічному та ізобаричному процесах.

- Чому батареї парового та водяного опалення розміщують поблизу підлоги, а не вгорі біля стелі.

- Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно і виконує за один цикл роботу 2,94 кДж та віддає за один цикл холодильнику 13,4 кДж теплоти. Знайти ККД циклу.

- У балоні міститься 10 кг газу за тиску 10 МПа. Знайти, яку масу газу взяли з балона, якщо кінцевий тиск став дорівнювати 2,5 МПа. Температуру газу вважати сталою.

- Знайти густину водню за температури 15 °С і тиску 97,3 кПа.

- Запишіть вираз для енергії двохатомної молекули за температури Т.

Електрика

- На скільки однакових частин потрібно розрізати провідник, щоб, з’єднавши їх паралельно, дістати опір у 9 разів менший?

- Заряджена частинка рухається у магнітному полі по колу зі швидкістю . Індукція магнітного поля  – В. Радіус кола – r. Знайти заряд частинки, якщо відомо, що її кінетична енергія – W.

- Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо величину кожного заряду збільшити вдвічі, а відстань між ними зменшити у таку саму кількість разів?

- Два металевих циліндричних провідника мають однакову масу, але діаметр першого вдвічі більший за другий. Знайти відношення їх опорів.

- Чи зміниться кількість теплоти, якщо опір спіралі зменшити, а силу струму збільшити вдвічі?

- Знайти напруженість електричного поля в точці, що знаходиться посередині між різнойменними зарядами q і -q . Відстань між зарядами l.

- Конденсатор ємністю 20 мкФ заряджений до різниці потенціалів U = 100 В. Знайти енергію конденсатора.

- Кулька масою m і зарядом q переміщується з точки 1, де вона знаходиться у стані спокою і  потенціал якої φ, в то точку 2, що знаходиться в нескінченності. Знайти швидкість кульки в точці 2.

Оптика

- Абсолютні показники заломлення алмазу і скла відповідно дорівнюють 2,42 та 1,5. Яке відношення товщин цих речовин, якщо час проходження світла крізь них однаковий?

- Плоске дзеркало повертають на кут 30 градусів. На який кут повернеться відбитий від дзеркала промінь?

- Під яким кутом до горизонту повинно знаходитись Сонце, щоб його промені, які відбиваються від поверхні води, були найбільш поляризованими? Показник заломлення води n = 1.33.

- Знайти найбільший порядок спектра для жовтої лінії натрію λ = 589 нм, якщо стала дифракційної гратки дорівнює d = 2 мкм.

- Світлова хвиля червоного кольору в повітрі має довжину хвилі 700 нм. Яка довжини хвилі цього світла у воді, показник заломлення якої n = 1.33?

Метрологія та вимірювання

- Метрологія, її основні задачі і зміст. Предмет метрології.

- Сформулюйте визначення одиниці фізичної величини. Наведіть приклади одиниць фізичних величин, що відносяться до механіки, електрики, оптики. Що таке розмірність фізичної величини?

- Назвіть приведені значення фізичних величин, використовуючи кратні і часткові приставки: 5,3x1012 Ом, 10,4x1010  Гц, 2,56x108  Па, 4,67x104  Ом, 0,067 м, 0,0098 с, 7065х10-11 с, 6,34х10-6  Ф, 45,6х10-9, 12,Зх10-15 Ф.

- Позасистемні одиниці, їх види.

- Позасистемні одиниці, що допускаються до використання нарівні з одиницями СІ. Наведіть приклади.

- Стандартні зразки. Для чого вони використовуються?

- Класифікація і типи стандартних зразків. Наведіть приклади стандартних зразків.

- Що таке метод вимірювань? За якими ознаками класифікують методи вимірювань? Наведіть приклади найбільш поширених методів.

- Дайте визначення прямих, опосередкованих і сукупних вимірювань. Наведіть приклади застосування кожного з цих вимірювань.

- Що таке умови вимірювання? Які вони бувають?

- Що таке результат вимірювання і чим він характеризується?

- Що таке точність вимірювання і збіжність (прецизійність) результату вимірювання?

- Перерахуйте ознаки, за якими можуть бути класифіковані вимірювання. Опишіть класифікацію вимірювань за кожною з названих ознак.

- Що таке еталон одиниці фізичної величини? Які типи еталонів вам відомі?

- Що таке повірочна схема і для чого вона призначена? Що таке повірка засобів вимірювань і якими способами вона може здійснюватись?

- Метрологічні характеристики ЗВТ. На які основні групи поділяються метрологічні характеристики?

- Основні метрологічні характеристики засобів вимірювань. Нормування метрологічних характеристик.

- Що таке похибка вимірювань? Опишіть класифікацію похибок за характером їх прояву. Опишіть ці види похибок.

- Що таке похибка результату вимірювань? Опишіть класифікацію похибок за способом їх вираження. Опишіть ці види похибок.

- Що таке похибка засобу вимірювань? Опишіть класифікацію похибок в залежності від місця їх виникнення.

- Клас точності засобу вимірювань. Як він визначається? Яку інформацію він містить?

- Що таке прямі багаторазові вимірювання? З якою метою вони проводяться?

- З яких етапів складається послідовність обробки результатів прямих багаторазових вимірювань?

- Які закони щільності розподілу ймовірності найчастіше використовуються в метрології? Для чого необхідно ідентифікувати форму закону розподілу? Опишіть яким чином це робиться.

- При яких умовах похибка вимірювання може розглядатись як випадкова величина?

- Що таке систематична похибка? Наведіть приклади. Яким чином класифікуються систематичні похибки? Способи виявлення і усунення систематичних похибок.

- Перерахуйте можливі прояви похибок. Назвіть ознаки, за якими класифікуються похибки. Сформулюйте властивості випадкової, систематичної складових похибок вимірювань.

- Особливості вимірювань неелектричних фізичних величин. Які основні неелектричні величини вимірюються за допомогою електричних засобів вимірювальної техніки.

- У чому полягають основні переваги вимірювання неелектричних фізичних величин електричними вимірювальними приладами?

- На які групи поділяються вимірювальні перетворювачі неелектричних фізичних величин в електричні за фізичними закономірностями, покладеними в основу їх принципу дії.

Список літератури

для самостійної підготовки вступника до

фахового вступного випробування

Основна література

- Володарський Є.Т., Кухарчук В.В. та ін.  Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. – Вінниця: Велес, 2001.– 219 с.

- Куц Ю.В., Пустовойтов М.О. Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології. Конспект лекцій. – Київ: «НАУ-друк», 2010. – 48 с.

- Теоретична метрологія. Навч. посібник. Упорядник І.П.Захаров. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 171 с.

- Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / Беклемишев Д.В. – М.: Наука, 1984. – 194 с.

- Бугров Я.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. – М.: Наука, 1983. – 234 с.

- Бугров Я.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / Я.С. Бугров, С.М. Никольский.  – М.: Наука, 1984. – 387 с.

- Дубовик В.П. Вища математика: навчальний посібник / В.П. Дубовик, І.І.Юрик .– К.:  А.С.К., 2001. – 648 с.

- Овчинников П.П. Вища математика. Ч. 1, Ч. 2 / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко.  – К.: Техніка, 2000. – 448 с.

- Савельев И. В. Курс общей физики. – Т. І. М.: Наука, 1986. – 432 с.

- Савельев И. В. Курс общей физики. – Т. 2. М.: Наука, 1982. – 496 с.

- Савельев И. В. Курс общей физики. – Т. 3. М.: Наука, 1987. – 318 с.

- Яворський Б. М. Детлаф А. А. Курс фізики. Т.3. – К.: Вища шк., 1970. – 356 с.

- Ландсберг Г.С. Оптика. – М.:Физматлит, 2003. – 848 с.

- Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1979. – 352 с.

- Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.– М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982.— 272 с.

- Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 367 с.

- Гурьев Л.Г., Кортнев А.В., Куценко А.Н. и др. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Высшая школа, 1972. –432 с.

- Метрологія: теорія і нормативне забезпечення: Навч. посіб. / О.Ш. Волков, О.М. Величко, Г.Ш. Хімічева та ін.; За заг. ред.А.С. Зенкіна. – К.: Вища шк., 2008. – 335 с.

- Дорожовець М та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред. Б. Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – Т.1. Основи метрології. – 532 с.

- Метрологія та метрологічне забезпечення виробництва: Навч. посіб. / О.К. Поліщук. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету “НАУ-Друк”, 2008. – 335 с.

Додаткова література

- Ильин В.А. Аналитическая геометрия /В.А. Ильин, Е.Г.Позняк. – М.: Наука, 1981. – 314 с.

- Лубенська Т.В.  Вища математика в таблицях: довідник / Т.В.Лубенська, Л.Д.Чупаха. – К. : МАУП, 1999. – 84 с.

- ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення: Чин. з 1995–01–01. – К.: Держстандарт України, 1994 – 68 с.

- ДСТУ 2682-94 Метрологічне забезпечення. Основні положення: Чин. з 1995–01–01, – К.: Держстандарт України, 1994 – 15 с.

- ДСТУ 3215-95 Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення: Чин. з 1996–07–01, – К.: Держстандарт України, 2000 – 13 с.

Завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних систем      ___________   Єременко В.С.

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем

Галузь знань   0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології»

Напрям підготовки      6.051001 « Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         Голова фахової атестаційної комісії

____________   Філоненко С.Ф.

підпис

Фахове вступне випробування

Білет № ___

1. Охарактеризуйте призначення вимірювань та їх роль у житті людства.

2. Визначники другого і третього порядку. Їх властивості.

3. Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 72 км/год, а другу половину шляху – зі швидкістю 36 км/год. Визначити середню швидкість руху автомобіля.

4. Метрологія, її основні задачі і зміст. Предмет метрології.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційно-вимірювальних систем

Протокол № 6 від «28» березня 2016 р.

Завідувач  кафедри ________________        В.С. Єременко

підпис

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

| Вид навчальної роботи | Максимальна величина рейтингової оцінки (бали) |
| --- | --- |
| Виконання завдання № 1 | 20 |
| Виконання завдання № 2 | 20 |
| Виконання завдання № 3 | 30 |
| Виконання завдання № 4 | 30 |
| Усього: | 100 |

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань

вступних випробувань та їх критерії*

| Оцінка у балах за виконання окремих завдань | Критерій оцінки |
| --- | --- |
| 18-20 | 27 – 30 | Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок |
| 17 | 25 – 26 | Виконання вище середнього рівня з кількома помилками |
| 15-16 | 23 – 24 | У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок |
| 14 | 20 – 22 | Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків |
| 12-13 | 18 – 19 | Виконання задовольняє мінімальним критеріям |
| менше 12 | менше 18 | Виконання не задовольняє мінімальним критеріям |
| Увага! Оцінки менше, ніж 12 або 18 бали не враховується при визначення фахового рейтингу |

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS

Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

| Оцінка в балах | Оцінка за національною шкалою | Оцінка за шкалою ECTS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оцінка | Пояснення |
| 90-100 | Відмінно | A | Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) |
| 82 – 89 | Добре | B | Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками) |
| 75 – 81 |  | C | Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) |
| 67 – 74 | Задовільно | D | Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків) |
| 60 – 66 |  | E | Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям) |
| 35 – 59 | Незадовільно | FX | Незадовільно |
| 1 – 34 |  | F | Незадовільно |