Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова фахової атестаційної комісії

______________	Філоненко С.Ф.

«____»______________2016 р.

# Система менеджменту якості

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітнього ступеня «Магістр»

за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

спеціалізація  "Електротехнічні системи електроспоживання "

СМЯ НАУ П 14.01.02. - 01-2016

Вступ

Мета додаткового вступного випробування – визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

Додаткове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди.

Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Електрообладнання, ТП, релейний захист, електричні апарати

- Сформулюйте параметри елементів електричних мереж та приведіть схеми їх заміщення.

- Види автономних джерел електроенергії. Порівняльна характеристика.

- Автоматичні повітряні вимикачі: призначення, технічні характеристики, узагальнена конструктивна схема.

- Класифікації автономних джерел електроенергії.

- Контактори постійного і змінного струмів: основні конструктивні відмінності, технічні характеристики, схеми підключення, принцип дії.

- Які використовуються методи розрахунку навантажень електричних мереж? Поясніть складання графіків навантажень.

- Ступені автоматизації автономних джерел електроенергії.

- Магнітні пускачі: призначення, схема реверсивного і нереверсивного пускача, принцип дії.

- На яких принципах засновані методи розрахунку перетину проводів і кабелів в низьковольтних і високовольтних електричних мережах.

- Вихідні електричні характеристики дизельних електроагрегатів.

- Рубильники, перемикачі: призначення, конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Пристрої автоматичного повторного включення (АПВ) та автоматичного вводу резерву (АВР). Поясніть призначення та принцип дії структурних схем АПВ і АВР.

- Роз’єднувачі: призначення, конструкції, принципи дії.

- Наведіть приклади деяких положень програми TASIC, що втілюються в життя і намічені для реалізації в Україні.

- Вимикачі навантаження: призначення , конструкції, принципи дії, технічні характеристики.

- Принципи дії мастильної системи дизеля. Вибір палива.

- Поясніть причини та наслідки коротких замикань в електричних мережах та принцип побудови захисту від коротких замикань.

- Принцип дії охолоджувальної системи дизеля. Вибір технічних рідин.

- Як визначається доцільність установки конденсаторних батарей в електричних мережах?

- Елегазові силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Вакуумні силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Повітряні силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Поясніть режими замикання в електричних мережах з ізольованою нейтралю. Приведіть порядок розрахунки струму замикання на землю і методи його зниження. Який принцип побудови системи захисту при замиканні на землю.

- Електромагнітні приводи силових вимикачів: конструкції, принцип дії, технічні характеристики, переваги та недоліки.

- Наведіть класифікацію і характеристики перенапруг. Поясніть принцип дії захисту від перенапруг. Які використовуються пристрої для захисту від перенапруг?

- Дайте структуру консалтингової схеми з енергозбереження в енергослужбах аеропортів.

- Приводи автоматичних повітряних вимикачів, електромеханічна схема, принцип дії.

- Які особливості обліку електроенергії в аеропортах? Наведіть приклади.

- Трансформатори напруги (ТН): призначення, класи точності, повна схема підключення однофазного ТН, призначення елементів схеми.

- Поясніть методи підвищення стійкості роботи енергосистем.

Аеродромні візуальні засоби забезпечення польотів

- Сформулюйте й обґрунтуйте  головні технічні вимоги, запропоновані до електрифікованих візуальних аеронавігаційних засобів забезпечення польотів на аеродромах ЦА.

- Призведіть класифікацію світлосигнальних систем аеродрому по категоріях. Обґрунтуйте необхідність такої класифікації.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому без категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому першої категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому другої категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому третьої  категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому без категорії.

- Обґрунтуйте необхідність створення підсистем вогнів у світлосигнальних системах аеродрому і їхнє роздільне електропостачання.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вогнів наближення.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вогнів світлових горизонтів.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вхідних вогнів злітно-посадкової смуги.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми бічних вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми глісад них вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми обмежувальних вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми осьових вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вогнів ЗПС зони приземлення.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми імпульсних вогнів наближення.

- Приведіть та обґрунтуйте необхідність і основні вимоги, що ставляться до аеродромних вогнів кругового огляду у світлосигнальних системах аеродрому І-ІІІ категорій та без категорії.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми рульожних вогнів аеродрому.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик аеродромних світлових покажчиків та некерованих знаків.

- Приведіть основні схеми електропостачання аеродромних вогнів. Обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до систем електропостачання аеродромних вогнів в сучасних світлосигнальних системах аеродрому.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик кабелю у світлосигнальних системах аеродрому з послідовним електропостачанням аеродромних вогнів.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик ізолювальних трансформаторів у світлосигнальних системах аеродрому з послідовним електропостачанням аеродромних вогнів.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик регуляторів яскравості у світлосигнальних системах аеродрому з послідовним електропостачанням аеродромних вогнів.

- Обґрунтуйте необхідність дистанційного керування світлосигнальною системою аеродрому з пульту диспетчера аеродромної диспетчерської вежі.

- Приведіть та обґрунтуйте  основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик системи дистанційного керування світлосигнальними системами аеродромів різних категорій.

- Перерахуєте й обґрунтуйте головні відмови елементів у кабельній мережі, спроможні призвести до відмови підсистеми аеродромних вогнів. Обґрунтуйте доцільність електропостачання окремих підсистем аеродромних вогнів із використанням двох і більш кабельних мереж.

- Проведіть порівняльний аналіз різноманітних схем електропостачання аеродромних вогнів у світлосигнальних системах аеродрому.

- Приведіть склад, призначення та принципи побудови основних елементів, що входять до світлосигнальних систем аеродрому другої категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте головні вимоги, запропоновані до автоматичних стабілізаторів току аеродромних вогнів - регуляторів яскравості. Принципи побудови тиристорних регуляторів яскравості.

Надійність контроль і діагностування технічних систем

- Дайте визначення поняттю «технічний стан об’єкту». Проаналізуйте у яких видах технічних станів можуть перебувати технічні об’єкти.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – середній наробіток на відмову (між відмовами).

- Дайте визначення поняттю „надійність технічного об’єкту”. Проаналізуйте, які складові входять у комплексну властивість надійності об’єкту.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відмови за час t.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відмови об’єкту за певний проміжок часу.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за певний проміжок часу. Наведіть приклад його графічного зображення.

- Дайте визначення терміну «надійність технічної системи».

- Розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за час t. Наведіть приклад його графічного зображення.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відновлення працездатного стану за час t.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст такого показника надійності об’єктів, як частота відмов. Наведіть приклад графічного зображення цього показника надійності.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст такого показника надійності об’єктів, як інтенсивність відмов. Проаналізуйте U-подібну криву інтенсивності відмов технічних об’єктів.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту –ймовірність відмови об’єкту за час t. Наведіть приклад його графічного зображення.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – наробіток до відмови.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – функція надійності.

- Дайте визначення поняттю «комплексний показник надійності технічного об’єкту». Наведіть приклади одиничних і комплексних показників надійності технічних об’єктів.

- Дайте визначення поняттю «критерій відмови об’єкту». Які ознаки критеріїв відмови існують для складних багатоелементних топологічних світлосигнальних систем?

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – інтенсивність відмов.

- Сформулюйте кількісну та топологічну ознаки критеріїв відмови складних багатоелементних топологічних світлосигнальних систем?

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за певний проміжок часу.

- Дайте загальну характеристику впливу надійності ССА на рівень безпеки польотів повітряних суден.

- Наведіть алгоритм визначення показників безвідмовності технічної системи з послідовним з’єднанням елементів.

- Дайте визначення терміну «критерій відмови технічного об’єкту». Які ознаки критеріїв відмови існують для складних багатоелементних топологічних світлосигнальних систем?

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відмови за певний проміжок часу.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірності безвідмовної роботи та відмови за певний проміжок часу. Наведіть приклади графічного зображення цих показників.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – умовна ймовірність безвідмовної роботи за проміжок часу.

- Наведіть алгоритм визначення показників безвідмовності технічної системи з паралельним з’єднанням елементів.

- Наведіть алгоритм визначення показників безвідмовності технічної системи зі змішаним з’єднанням елементів.

- Дайте визначення поняттю «модель відмови технічної системи». Наведіть приклади різних моделей відмов для визначення показників надійності технічних систем.

- Які закони розподілу випадкових величин використовуються в теорії надійності. Наведіть приклади.

- Наведіть та проаналізуйте основні аналітичні співвідношення для експоненціального закону надійності технічних систем.

Список літератури

для самостійної підготовки вступника до

додаткового вступного випробування

Основна література

- Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. "Электрические машины". В 2-х ч. 4.1: Учеб. для электротехн. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1987.-319 с: ил.

- Вольдек А.И. "Электрические машины. Учебник для студентов высш. Техн. заведений". - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергия, 1974. - 840 с.

- Петренко Л.И. "Электрические сети и системы: Учебное пособие для студентов вузов".      -К.: Вища школа, 1981. - 320 с.

- Чиликин М.Г. "Общий курс электропривода", Москва, 1971.

- Величко Ю.К. "Электроснабжение аэропортов",

- Чунихин А.А. Электрические аппараты. М.: Энергоатомиздат, 1988.- 720 с.

- Андреев В.А.Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - 5-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2007. - 640 с.

- В.А.Алекторов, К.И.Волков, Е.С.Гольденберг, Л.Ф. Онищенко, Ю.В.Фрид, А.П.Федотов. Электрическое и световое оборудование аэропортов. Редиздат Аэрофлота, М.:1966 г., -583с.

- Басов Ю.Г, "Светосигнальные устройства". - М.: Транспорт, 1993. -309с.

- В.3.Жуков, В.А.Воеводзинский. Электрическое и световое оборудование аэродромов. -Москва "Транспорт", 1991г. - 274 с.

- "Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів України" (СВ ЦАУ), наказ Державіаслужби України від 17 березня 2006 р., № 201.

- Руководство по практике наблюдения за дальностью видимости на ВПП и передачи сообщения о ней. (DOC 9328-АN/908) Издание второе - 2000, ИКАО. -2001.-86 с.

- DОС 9157-АN/901 "Руководство по проектированию аэродромов. Ч. 4. Визуальные средства". 3-е изд. - ИКАО - 2004. - 200 с.

- Аэродромы. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации: в 2 т. / изд. 6-е, июль 2013. - Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов. -206с.

Додаткова література

- Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. Техн. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергия, 1974. - 840 с: ил.

- Электродвигатели. Преобразователи частоты. Устройства плавного пуска / НТЦ «Редуктор».- К., 2004.- 65с.

- Повстень В.А., Сердюков В.А. Трансформаторы и асинхронные машины: Учебное пособие для студентов вузов ГА МГА. - К.: Издательство КМУГА, 1988. - 80 с.

- Ульянов "Электромагнитные переходные процессы в электрических системах"

- Алиев И.И. Абрамов М.Б. Электрические аппараты. Справочник, 2004. - с.

- Таев И. С.Электрические аппараты управления: учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1984. - 247 с.

- Г. Н. Сенилов. Светотехнические импульсные установки. Москва, "Энергия", 1979 г.-192 с.

Завідувач кафедри

комп’ютеризованих електротехнічних систем

та технологій     						___________		Квасніков В.П.

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Освітній ступінь Магістр

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціалізація  "Електротехнічні системи електроспоживання "

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         Голова фахової атестаційної комісії

____________   Філоненко С.Ф.

Додаткове  вступне випробування

Білет № 1

Завдання 1.

Які використовуються методи розрахунку навантажень електричних мереж? Поясніть складання графіків навантажень.

Завдання 2.

Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому першої категорії.

Завдання 3.

Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за певний проміжок часу. Наведіть приклад його графічного зображення.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Протокол № 11 від «4» квітня 2016 р.

Завідувач кафедри

___________		Квасніков В.П.

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань

| Вид навчальної роботи | Максимальна величина рейтингової оцінки (бали) |
| --- | --- |
| Виконання завдання № 1 | 40 |
| Виконання завдання № 2 | 30 |
| Виконання завдання № 3 | 30 |
| Усього: | 100 |

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань

вступних випробувань та їх критерії*

| Оцінка в балах за виконання окремих завдань | Критерій оцінки |
| --- | --- |
| 27 – 30 | 36 - 40 | Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок |
| 25 – 26 | 33 – 35 | Виконання вище середнього рівня з кількома помилками |
| 23 – 24 | 30 - 32 | У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок |
| 20 – 22 | 27 – 29 | Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків |
| 18 – 19 | 24 - 26 | Виконання задовольняє мінімальним критеріям |
| менше 18 | менше 24 | Виконання не задовольняє мінімальним критеріям |
| Увага! Оцінки менше, ніж 18 або 24 бали не враховується при визначення рейтингу |

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS

Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

| Оцінка в балах | Оцінка за національною шкалою | Оцінка за шкалою ECTS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оцінка | Пояснення |
| 90-100 | Відмінно | A | Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) |
| 82 – 89 | Добре | B | Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками) |
| 75 – 81 |  | C | Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) |
| 67 – 74 | Задовільно | D | Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків) |
| 60 – 66 |  | E | Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям) |
| 35 – 59 | Незадовільно | FX | Незадовільно |
| 1 – 34 |  | F | Незадовільно |