Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова фахової атестаційної комісії

______________	Філоненко С.Ф.

«____»______________2016р.

# Система менеджменту якості

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

спеціалізація  "Електротехнічні системи електроспоживання"

СМЯ НАУ П 14.01.02. - 01-2016

ВСТУП

Мета фахового вступного випробування - визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди.

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Електрообладнання, ТП, релейний захист, електричні апарати

- Сформулюйте параметри елементів електричних мереж та приведіть схеми їх заміщення.

- Види автономних джерел електроенергії. Порівняльна характеристика.

- Поясніть принцип державної політики енергозбереження. Як цей принцип погоджується зі світовим досвідом в цій галузі?

- Автоматичні повітряні вимикачі: призначення, технічні характеристики, узагальнена конструктивна схема.

- Поясніть вимоги ГОСТ 13109-87 до якості електроенергії. Методика визначення показників якості.

- Класифікації автономних джерел електроенергії.

- Поясніть положення Закону України про енергозбереження: принцип стандартизації і нормування в енергозбереженні та принцип обов’язковості державної експертизи. Яка мета застосування цих принципів?

- Контактори постійного і змінного струмів: основні конструктивні відмінності, технічні характеристики, схеми підключення, принцип дії.

- Які використовуються методи розрахунку навантажень електричних мереж? Поясніть складання графіків навантажень.

- Ступені автоматизації автономних джерел електроенергії.

- Поясніть положення Закону України про енергозбереження: принцип комплектності заохочення за економію і покарання за марнотратне використання паливно-енергетичних ресурсів.

- Магнітні пускачі: призначення, схема реверсивного і нереверсивного пускача, принцип дії.

- На яких принципах засновані методи розрахунку перетину проводів і кабелів в низьковольтних і високовольтних електричних мережах.

- Вихідні електричні характеристики дизельних електроагрегатів.

- Поясніть положення Закону України про енергозбереження: принцип загальної зацікавленості в економії паливно-енергетичних ресурсів їх постачальників і споживачів.

- Рубильники, перемикачі: призначення, конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Пристрої автоматичного повторного включення (АПВ) та автоматичного вводу резерву (АВР). Поясніть призначення та принцип дії структурних схем АПВ і АВР.

- Потужність автономного джерела електроенергії з двигуном внутрішнього згорання: різновидності, визначення, використання в розрахунках.

- Поясніть положення Закону України про енергозбереження: принцип міжнародного співробітництва в області енергозбереження. В чому полягає зацікавленість багатьох країн у такому співробітництві?

- Роз’єднувачі: призначення, конструкції, принципи дії.

- Зробіть порівняльну оцінку методів регулювання та поліпшення якості напруги в електричних мережах.

- Принцип дії паливної системи дизеля. Вибір палива.

- Наведіть приклади деяких положень програми TASIC, що втілюються в життя і намічені для реалізації в Україні.

- Вимикачі навантаження: призначення , конструкції, принципи дії, технічні характеристики.

- Принципи дії мастильної системи дизеля. Вибір палива.

- Поясніть як впливає режим роботи електричної мережі і параметри електроенергії, що транспортуються на економічність процесу електропостачання.

- Маломасляні силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Поясніть причини та наслідки коротких замикань в електричних мережах та принцип побудови захисту від коротких замикань.

- Принцип дії охолоджувальної системи дизеля. Вибір технічних рідин.

- Як визначається доцільність установки конденсаторних батарей в електричних мережах?

- Елегазові силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Приведіть послідовність розрахунку струму трьохфазного короткого замикання. Яке призначення цих розрахунків?

- Опишіть енергозберігаючі технології в системах стисненого повітря, холодильних установках, вентиляційних системах.

- Вакуумні силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Які є види несиметричних коротких замикань в електричних мережах? Приведіть послідовність розрахунку струму несиметричного короткого замикання. Призначення цих розрахунків.

- Виконайте оцінку можливостей енергозберігаючих технологій в різних видах промислового електрообладнання.

- Повітряні силові вимикачі: конструкції, принцип дії, технічні характеристики.

- Поясніть режими замикання в електричних мережах з ізольованою нейтралю. Приведіть порядок розрахунки струму замикання на землю і методи його зниження. Який принцип побудови системи захисту при замиканні на землю.

- У чому полягає особливість задач, що постачали перед енергослужбами аеропортів за умов дефіциту потужності, що генерується?

- Електромагнітні приводи силових вимикачів: конструкції, принцип дії, технічні характеристики, переваги та недоліки.

- Наведіть класифікацію і характеристики перенапруг. Поясніть принцип дії захисту від перенапруг. Які використовуються пристрої для захисту від перенапруг?

- Дайте структуру консалтингової схеми з енергозбереження в енергослужбах аеропортів.

- Пружинні приводи силових вимикачів: конструкції, принцип дії, технічні характеристики, переваги та недоліки.

- Поясніть принципи побудови електричних мереж аеропортів і проектування електропостачання електроприймачів різних категорій.

- Що входить в систему заходів із вдосконалювання обліку витрат електроенергії? Наведіть приклади.

- Приводи автоматичних повітряних вимикачів, електромеханічна схема, принцип дії.

- Які особливості обліку електроенергії в аеропортах? Наведіть приклади.

- Трансформатори напруги (ТН): призначення, класи точності, повна схема підключення однофазного ТН, призначення елементів схеми.

- Поясніть методи підвищення стійкості роботи енергосистем.

- Трансформатори струму: призначення, класи точності, технічні параметри.

Аеродромні візуальні засоби забезпечення польотів

- Сформулюйте й обґрунтуйте  головні технічні вимоги, запропоновані до електрифікованих візуальних аеронавігаційних засобів забезпечення польотів на аеродромах ЦА.

- Призведіть класифікацію світлосигнальних систем аеродрому по категоріях. Обґрунтуйте необхідність такої класифікації.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому без категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому першої категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому другої категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому третьої  категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте склад та головні технічні вимоги, запропоновані до світлосигнальних систем аеродрому без категорії.

- Обґрунтуйте необхідність створення підсистем вогнів у світлосигнальних системах аеродрому і їхнє роздільне електропостачання.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вогнів наближення.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вогнів світлових горизонтів.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вхідних вогнів злітно-посадкової смуги.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми бічних вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми глісад них вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми обмежувальних вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми осьових вогнів ЗПС.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми вогнів ЗПС зони приземлення.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми імпульсних вогнів наближення.

- Приведіть та обґрунтуйте необхідність і основні вимоги, що ставляться до аеродромних вогнів кругового огляду у світлосигнальних системах аеродрому І-ІІІ категорій та без категорії.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми рульожних вогнів аеродрому.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик аеродромних світлових покажчиків та некерованих знаків.

- Приведіть основні схеми електропостачання аеродромних вогнів. Обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до систем електропостачання аеродромних вогнів в сучасних світлосигнальних системах аеродрому.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик кабелю у світлосигнальних системах аеродрому з послідовним електропостачанням аеродромних вогнів.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик ізолювальних трансформаторів у світлосигнальних системах аеродрому з послідовним електропостачанням аеродромних вогнів.

- Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик регуляторів яскравості у світлосигнальних системах аеродрому з послідовним електропостачанням аеродромних вогнів.

- Обґрунтуйте необхідність дистанційного керування світлосигнальною системою аеродрому з пульту диспетчера аеродромної диспетчерської вежі.

- Приведіть та обґрунтуйте  основні вимоги, що ставляться до технічних характеристик системи дистанційного керування світлосигнальними системами аеродромів різних категорій.

- Перерахуєте й обґрунтуйте головні відмови елементів у кабельній мережі, спроможні призвести до відмови підсистеми аеродромних вогнів. Обґрунтуйте доцільність електропостачання окремих підсистем аеродромних вогнів із використанням двох і більш кабельних мереж.

- Проведіть порівняльний аналіз різноманітних схем електропостачання аеродромних вогнів у світлосигнальних системах аеродрому.

- Приведіть склад, призначення та принципи побудови основних елементів, що входять до світлосигнальних систем аеродрому другої категорії.

- Сформулюйте й обґрунтуйте головні вимоги, запропоновані до автоматичних стабілізаторів току аеродромних вогнів - регуляторів яскравості. Принципи побудови тиристорних регуляторів яскравості.

- Обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до освітлювальних систем аеропорту. Правила та норми штучного освітлення технологічних об’єктів аеропорту.

- Проведіть аналіз роботи ізолюючого трансформатора в режимі холостого ходу.

- Перерахуєте й обґрунтуйте головні відмови автоматичних стабілізаторів току аеродромних вогнів, що потенційно можуть призвести до відмови всієї підсистеми вогнів.

- Експлуатаційний мінімум аеродрому. Якісна характеристика та кількісні параметри.

- Обґрунтуйте поняття та призначення терміну висоти прийняття рішення при точному заході на посадку.

- Класифікація заходів на посадку. Категорії точних заходів на посадку та їх параметри.

- Дальність видимості на злітно-посадковій смузі та її визначення на підставі закону Аллара.

- Візуальний та неточний захід на посадку. Роль світлосигнальної системи аеродрому при точному та неточному заходах на посадку.

- Мінімум командира повітряного судна та мінімум повітряного судна. Кількісні значення параметрів, що утворять експлуатаційний мінімум аеродрому.

- Комплектність підсистем вогнів наближення і світлових горизонтів світлосигнальної системи аеродрому. Її вплив на експлуатаційний мінімум аеродрому.

Надійність контроль і діагностування технічних систем

- Дайте визначення поняттю «технічний стан об’єкту». Проаналізуйте у яких видах технічних станів можуть перебувати технічні об’єкти.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – середній наробіток на відмову (між відмовами).

- Дайте визначення поняттю „надійність технічного об’єкту”. Проаналізуйте, які складові входять у комплексну властивість надійності об’єкту.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відмови за час t.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відмови об’єкту за певний проміжок часу.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за певний проміжок часу. Наведіть приклад його графічного зображення.

- Дайте визначення терміну «надійність технічної системи».

- Розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за час t. Наведіть приклад його графічного зображення.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відновлення працездатного стану за час t.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст такого показника надійності об’єктів, як частота відмов. Наведіть приклад графічного зображення цього показника надійності.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст такого показника надійності об’єктів, як інтенсивність відмов. Проаналізуйте U-подібну криву інтенсивності відмов технічних об’єктів.

- Надайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту –ймовірність відмови об’єкту за час t. Наведіть приклад його графічного зображення.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – наробіток до відмови.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – функція надійності.

- Дайте визначення поняттю «комплексний показник надійності технічного об’єкту». Наведіть приклади одиничних і комплексних показників надійності технічних об’єктів.

- Дайте визначення поняттю «критерій відмови об’єкту». Які ознаки критеріїв відмови існують для складних багатоелементних топологічних світлосигнальних систем?

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – інтенсивність відмов.

- Сформулюйте кількісну та топологічну ознаки критеріїв відмови складних багатоелементних топологічних світлосигнальних систем?

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за певний проміжок часу.

- Дайте загальну характеристику впливу надійності ССА на рівень безпеки польотів повітряних суден.

- Наведіть алгоритм визначення показників безвідмовності технічної системи з послідовним з’єднанням елементів.

- Дайте визначення терміну «критерій відмови технічного об’єкту». Які ознаки критеріїв відмови існують для складних багатоелементних топологічних світлосигнальних систем?

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність відмови за певний проміжок часу.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірності безвідмовної роботи та відмови за певний проміжок часу. Наведіть приклади графічного зображення цих показників.

- Дайте визначення та розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – умовна ймовірність безвідмовної роботи за проміжок часу.

- Наведіть алгоритм визначення показників безвідмовності технічної системи з паралельним з’єднанням елементів.

- Наведіть алгоритм визначення показників безвідмовності технічної системи зі змішаним з’єднанням елементів.

- Дайте визначення поняттю «модель відмови технічної системи». Наведіть приклади різних моделей відмов для визначення показників надійності технічних систем.

- Які закони розподілу випадкових величин використовуються в теорії надійності. Наведіть приклади.

- Наведіть та проаналізуйте основні аналітичні співвідношення для експоненціального закону надійності технічних систем.

Список літератури

для самостійної підготовки вступника до

фахового вступного випробування

Основна література

- Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. "Электрические машины". В 2-х ч. 4.1: Учеб. для электротехн. спец. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1987.-319 с: ил.

- Вольдек А.И. "Электрические машины. Учебник для студентов высш. Техн. заведений". - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергия, 1974. - 840 с.

- Петренко Л.И. "Электрические сети и системы: Учебное пособие для студентов вузов".      -К.: Вища школа, 1981. - 320 с.

- Чиликин М.Г. "Общий курс электропривода", Москва, 1971.

- Величко Ю.К. "Электроснабжение аэропортов",

- Чунихин А.А. Электрические аппараты. М.: Энергоатомиздат, 1988.- 720 с.

- Андреев В.А.Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - 5-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2007. - 640 с.

- В.А.Алекторов, К.И.Волков, Е.С.Гольденберг, Л.Ф. Онищенко, Ю.В.Фрид, А.П.Федотов. Электрическое и световое оборудование аэропортов. Редиздат Аэрофлота, М.:1966 г., -583с.

- Басов Ю.Г, "Светосигнальные устройства". - М.: Транспорт, 1993. -309с.

- В.3.Жуков, В.А.Воеводзинский. Электрическое и световое оборудование аэродромов. -Москва "Транспорт", 1991г. - 274 с.

- "Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів України" (СВ ЦАУ), наказ Державіаслужби України від 17 березня 2006 р., № 201.

- Руководство по практике наблюдения за дальностью видимости на ВПП и передачи сообщения о ней. (DOC 9328-АN/908) Издание второе - 2000, ИКАО. -2001.-86 с.

- DОС 9157-АN/901 "Руководство по проектированию аэродромов. Ч. 4. Визуальные средства". 3-е изд. - ИКАО - 2004. - 200 с.

- Аэродромы. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации: в 2 т. / изд. 4-е, июль 2004. - Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов. -206с.

Додаткова література

- Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. Техн. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергия, 1974. - 840 с: ил.

- Электродвигатели. Преобразователи частоты. Устройства плавного пуска / НТЦ «Редуктор».- К., 2004.- 65с.

- Повстень В.А., Сердюков В.А. Трансформаторы и асинхронные машины: Учебное пособие для студентов вузов ГА МГА. - К.: Издательство КМУГА, 1988. - 80 с.

- Ульянов "Электромагнитные переходные процессы в электрических системах"

- Алиев И.И. Абрамов М.Б. Электрические аппараты. Справочник, 2004. - с.

- Таев И. С.Электрические аппараты управления: учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1984. - 247 с.

- Г. Н. Сенилов. Светотехнические импульсные установки. Москва, "Энергия", 1979 г.-192 с.

Завідувач кафедри

комп’ютеризованих електротехнічних систем

та технологій     						___________		Квасніков В.П.

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціалізація  "Електротехнічні системи електроспоживання"

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         Голова фахової атестаційної комісії

____________   Філоненко С.Ф.

Фахове вступне випробування

Білет № 1

Завдання 1.

Контактори постійного і змінного струмів: основні конструктивні відмінності, технічні характеристики, схеми підключення, принцип дії.

Завдання 2.

Приведіть та обґрунтуйте основні вимоги, що ставляться до схем розташування та технічних характеристик підсистеми бічних вогнів ЗПС.

Завдання 3.

Поясніть методи підвищення стійкості роботи енергосистем.

Завдання 4.

Розкрийте фізичний зміст показника надійності об’єкту – ймовірність безвідмовної роботи за час t. Наведіть приклад його графічного зображення.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Протокол № 11 від «4»квітня 2016 р.

Завідувач кафедри

___________		Квасніков В.П.

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

| Вид навчальної роботи | Максимальна величина рейтингової оцінки (бали) |
| --- | --- |
| Виконання завдання № 1 | 20 |
| Виконання завдання № 2 | 20 |
| Виконання завдання № 3 | 30 |
| Виконання завдання № 4 | 30 |
| Усього: | 100 |

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань

вступних випробувань та їх критерії*

| Оцінка в балах за виконання окремих завдань | Критерій оцінки |
| --- | --- |
| 18-20 | 27 – 30 | Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок |
| 17 | 25 – 26 | Виконання вище середнього рівня з кількома помилками |
| 15-16 | 23 – 24 | У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок |
| 14 | 20 – 22 | Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків |
| 12-13 | 18 – 19 | Виконання задовольняє мінімальним критеріям |
| менше 12 | менше 18 | Виконання не задовольняє мінімальним критеріям |
| Увага! Оцінки менше, ніж 12 або 18 бали не враховується при визначення рейтингу |

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS

Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

| Оцінка в балах | Оцінка за національною шкалою | Оцінка за шкалою ECTS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оцінка | Пояснення |
| 90-100 | Відмінно | A | Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) |
| 82 – 89 | Добре | B | Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками) |
| 75 – 81 |  | C | Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) |
| 67 – 74 | Задовільно | D | Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків) |
| 60 – 66 |  | E | Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям) |
| 35 – 59 | Незадовільно | FX | Незадовільно |
| 1 – 34 |  | F | Незадовільно |