МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова фахової атестаційної комісії

________________С. Філоненко

«____»______________2016р.

# Система менеджменту якості

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

освітнього ступеня «Магістр»

за спеціальністю   7(8).05100102 «Інформаційні вимірювальні системи»_

назва спеціальності

СМЯ НАУ П 14.01.01(65)- 01-2016

ВСТУП

Мета фахового вступного випробування - визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм.

Фахове вступне випробування є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області інформаційно-вимірювальних систем вимірювальних перетворювачів,основ метрології, аналогових та цифрових вимірювальних приладів.

Метою фахового вступного випробування є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій математичного моделювання, теорії обчислювальних методів лінійної та нелінійної алгебри, теорії апроксимації функцій теорії вимірювань, а також реалізація алгоритмів цих методів.

Випускники, які пройшли підготовку за спеціальністю 7(8).05100102 «Інформаційні вимірювальні системи», можуть працювати на підприємствах, що експлуатують електронні пристрої та засоби вимірювання, конструкторських бюро, центрах метрології, екологічних та медичних установах, науково-дослідних інститутах та навчальних закладах, займаючи, зокрема, посади: інженера-метролога з експлуатації засобів вимірювальної техніки; вимірювально-обчислювальних комплексів та мереж; комп’ютерного опрацювання вимірювальної інформації; інженера-конструктора, проектувальника інтелектуальних засобів вимірювальної техніки та новітніх інформаційних технологій; науково-педагогічних працівників.

Основні професійно-орієнтовані дисципліни: основи метрології, вимірювальні перетворювачі та методи вимірювання фізичних величин; електронна та мікропроцесорна техніка; проектування інтелектуальних засобів вимірювальної техніки; програмування; комп’ютерне опрацювання вимірювальної інформації; інформаційно-вимірювальні системи, комплекси і мережі; аналогові та цифрові вимірювальні прилади, інформаційно-вимірювальні технології.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. Допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі.

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

освітнього ступеня «Магістр»

___________________________Метрологія та вимірювання_________________________

назва дисципліни

Теоретичні питання:

1. Розкрийте зміст поняття метрологія. Розділи метрології, її основні задачі, зміст і напрямки. Предмет метрології. Засоби метрології.

2. Поясніть зміст поняття «фізична величина». Які є види фізичних величин? Наведіть приклади величин, що належать до різних груп фізичних величин.

3. Опишіть, які є види фізичних величин? Дайте характеристику видам цих величин.

4. Дайте класифікацію фізичних величин. Наведіть опис груп фізичних величин, які класифікуються за видами явищ. Дайте визначення системи фізичних величин і системи одиниць фізичних величин.

5. Сформулюйте визначення одиниці фізичної величини. Наведіть приклади одиниць фізичних величин, що відносяться до механіки, електрики, оптики. Що таке розмірність фізичної величини?

6. Розкрийте суть поняття «позасистемні одиниці», наведіть їх види. Перерахуйте такі позасистемні одиниці, що допускаються до використання на рівні з одиницями СІ. Наведіть їх приклади.

7. Розкрийте суть поняття «стандартні зразки». Для чого вони використовуються? Їх метрологічні характеристики. Класифікація і типи стандартних зразків.

8. Поясніть, що таке метод вимірювань? За якими ознаками класифікують методи вимірювань? Які методи вимірювань найбільш поширені?

9. Поясніть зміст терміну «вимірювання». Дайте визначення прямих, опосередкованих і сукупних вимірювань, вкажіть їх переваги та недоліки.

10. Поясніть, що таке умови вимірювання? Які вони бувають? Що таке результат вимірювання і чим він характеризується?

11. Перерахуйте ознаки, за якими можуть бути класифіковані вимірювання. Опишіть класифікацію вимірювань за кожною з названих ознак.

12. Поясніть, що таке еталон одиниці фізичної величини? Які типи еталонів вам відомі? Що таке повірка засобів вимірювань і якими способами вона може здійснюватись?

13. Розкрийте зміст поняття «метрологічні характеристики». Що вони дозволяють зробити? На які основні групи поділяються метрологічні характеристики?

14. Поясніть, поняття похибки вимірювання. Опишіть класифікацію похибок за характером їх прояву. Вкажіть види цих похибок.

15. Розкрийте сутність поняття «похибка результату вимірювання». Опишіть класифікацію похибок за способом їх вираження.

16. Розкрийте зміст поняття «похибка засобу вимірювання». Опишіть класифікацію похибок в залежності від місця їх виникнення.

17. Розкрийте зміст поняття класу точності засобу вимірювань. Як він визначається? Яку інформацію він містить?

18. Розкрийте зміст поняття «прямі багаторазові вимірювання». З яких етапів складається послідовність обробки результатів прямих багаторазових спостережень?

19. Опишіть, які закони густини ймовірності вам відомі. Вкажіть їх характерні особливості? Для чого необхідно ідентифікувати форму закону розподілу?

20. Обґрунтуйте, при яких умовах похибка вимірювання може розглядатись як випадкова величина? Що таке гауссівський розподіл?

21. Розкрийте зміст поняття «систематична похибка». Наведіть приклади систематичних похибок. Яким чином класифікуються систематичні похибки?

22. Перерахуйте можливі прояви похибок. Назвіть ознаки, за якими класифікуються похибки. Сформулюйте властивості випадкової, систематичної складових похибок вимірювань.

23. Поясніть, що таке засоби вимірювань? Що таке статистичні характеристики, функція перетворення, вимірювальний перетворювач, засоби вимірювання?

24. Поясніть, що таке метрологічне забезпечення? Мета та основні задачі метрологічного забезпечення, структура та функції метрологічної служби в Україні.

25. Поясніть, що таке нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки? Що таке еталон, взірцевий, робочий засіб вимірювальної техніки? У чому полягає різниця між цими приладами?

26. Опишіть, як класифікується похибки по залежності абсолютної похибки від значення вимірювальної величини, в залежності від впливу характеру вимірювальних величин?

27. Поясніть, в яких випадках проводять вимірювання з багатократними незалежними спостереженнями? Що приймають за результат таких спостережень?

28. Назвіть основні числові характеристики ряду спостережень. Що таке гістограма, навіщо і як вона будується? Які критерії згоди ви знаєте? Для чого вони служать?

29. Сформулюйте правила округлення результату і похибки вимірювання при їх записі. Наведіть приклади.

30. Запишіть і поясніть формулу для оцінки дисперсії (і СКВ) середнього арифметичного результатів спостережень. Наведіть і охарактеризуйте криві ряду результатів спостережень та їх середнього арифметичного.

Практичні завдання:

1. Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювання електричного струму амперметром (, кл. т. ) мають гауссівський розподіл, необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю  оцінити вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 11,45 | 10,88 | 10,19 | 11,95 | 11,37 | 11,85 | 10,90 | 10,77 | 10,20 | 10,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. За допомогою опосередкованих вимірювань визначали питомий опір електропровідної рідини . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки

3. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань омметром (, кл. т. ). Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають рівномірний розподіл обґрунтуйте та визначте:

- найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Результати вимірювання  опору :

| 4,05 | 3,84 | 3,96 | 3,90 | 3,82 | 4,02 | 4,21 | 4,22 | 4,07 | 4,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

4. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, зважаючи, що довірча ймовірність похибки  визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання.

5. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань амперметром (, кл. т. ). Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають розподіл Гауса, обґрунтуйте та визначте:

- найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 23,30 | 17,05 | 23,98 | 21,68 | 20,88 | 21,64 | 22,07 | 21,44 | 19,72 | 23,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

6.  При визначенні прискорення вільного падіння  за допомогою математичного маятника використовується наступна формула , де довжина математичного маятника, що вимірювалася міліметровою лінійкою; число коливань маятника;  час десяти коливань маятника, вимірюваний секундоміром. За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

7. Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювання електричного струму

амперметром з межею вимірювання , кл. т.  мають гауссівський розподіл необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю , оцінити довірчі границі похибки вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 10,45 | 9,88 | 9,19 | 10,95 | 10,37 | 10,85 | 9,90 | 9,77 | 9,20 | 9,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

9. За допомогою опосередкованих вимірювань визначали питомий опір електропровідної рідини . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки

10. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань цифровим вольтметром з межею вимірювання , кл. т. . Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають рівномірний розподіл обґрунтуйте та визначте:

- найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Вихідні дані: , результати вимірювання напруги :

| 24,69 | 25,38 | 24,21 | 25,48 | 25,09 | 24,94 | 25,48 | 24,85 | 24,64 | 24,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

11. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань струму за допомогою амперметра з межею вимірювання , кл. точності 1. Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають розподіл Гаусса обґрунтуйте та визначте:

найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 24,40 | 18,15 | 24,08 | 22,78 | 21,98 | 22,74 | 23,17 | 22,54 | 20,82 | 24,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

12. При визначенні прискорення вільного падіння  за допомогою математичного маятника використовується наступна формула , де довжина математичного маятника, що вимірювалася міліметровою лінійкою; число коливань маятника;  час десяти коливань маятника, вимірюваний секундоміром. За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

14. Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювань електричного струму амперметром з межею вимірювання , кл. т.  мають гауссівський розподіл необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю , оцінити довірчі границі похибки вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 14,79 | 15,48 | 14,31 | 15,58 | 15,19 | 15,04 | 15,58 | 14,95 | 14,74 | 14,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

16. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань струму за допомогою амперметра з межею вимірювання , кл. точності . Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають рівномірний розподіл параметрами: необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю , оцінити довірчі границі похибки вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 14,79 | 15,48 | 14,31 | 15,58 | 15,19 | 15,04 | 15,58 | 14,95 | 14,74 | 14,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

18. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань електричного опору омметром з межею вимірювання , кл. т. . Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають рівномірний розподіл обґрунтуйте та визначте:

- найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Результати вимірювання опору :

| 25,30 | 19,75 | 25,98 | 23,68 | 22,88 | 23,64 | 24,07 | 23,44 | 21,72 | 25,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

19. При визначенні прискорення вільного падіння  за допомогою математичного маятника використовується наступна формула , де довжина математичного маятника, що вимірювалася міліметровою лінійкою; число коливань маятника;  час десяти коливань маятника, вимірюваний секундоміром. За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

20. Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювань електричного струму амперметром з межею вимірювання , кл. т.  мають гауссівський розподіл необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю , оцінити довірчі границі похибки вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 11,45 | 10,88 | 10,19 | 11,95 | 11,37 | 11,85 | 10,90 | 10,77 | 10,20 | 10,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21. За допомогою опосередкованих вимірювань визначали питомий опір електропровідної рідини. За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

22. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань цифровим вольтметром з межею вимірювання , кл. т. . Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають рівномірний розподіл обґрунтуйте та визначте:

- найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Результати вимірювання напруги :.

| 24,40 | 18,15 | 24,08 | 22,78 | 21,98 | 22,74 | 23,17 | 22,54 | 20,82 | 24,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

23. Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювання електричного струму амперметром (, кл. т. ) мають гауссівський розподіл, необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю  оцінити вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 11,45 | 10,88 | 10,19 | 11,95 | 11,37 | 11,85 | 10,90 | 10,77 | 10,20 | 10,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

24. При визначенні прискорення вільного падіння  за допомогою математичного маятника використовується наступна формула , де довжина математичного маятника, що вимірювалася міліметровою лінійкою; число коливань маятника;  час десяти коливань маятника, вимірюваний секундоміром. За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

25. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в..

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

26. Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювань електричного струму амперметром з межею вимірювання , кл. т. , мають рівномірний розподіл необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю , оцінити довірчі границі похибки вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 23,30 | 17,05 | 23,98 | 21,68 | 20,88 | 21,64 | 22,07 | 21,44 | 19,72 | 23,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в. .

Приймаючи розподіл випадкових похибок близький до гауссівського, визначте та запишіть кінцевий результат вимірювання при довірчій ймовірності похибки .

28. Для зменшення впливу випадкових похибок виконано серію з  вимірювань омметром (, кл. т. ). Вважаючи, що випадкові похибки результатів спостережень мають рівномірний розподіл обґрунтуйте та визначте:

- найкращу оцінку результату вимірювання;

- довірчі границі () похибки результату вимірювання;

Результати вимірювання опору :

| 4,05 | 3,84 | 3,96 | 3,90 | 3,82 | 4,02 | 4,21 | 4,22 | 4,07 | 4,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запишіть кінцевий результат вимірювання.

30. Коефіцієнт послаблення електричного поля , де напруженість зовні електричного екрана, індукція всередині електричного екрана. Для визначення  було проведено 10 вимірювань параметрів  та . За результатами вимірювання були отримані такі характеристики, як математичне сподівання та с.к.в. .

__________________________Вимірювальні перетворювачі_______________________

назва дисципліни

Теоретичні питання:

  - Вимірювальні перетворювачі. Класифікація і характеристики ВП. Визначення ВП, їх призначення у ІВС.

  - ВП першого і другого роду. Активні і пасивні. Особливості келектричних ВП і їх класифікація. Генераторні, параметричні здавачі.

  - Масштабні (активні, пасивні), уніфіковані, функціональні (на ОП) ВП. Основні характеристики ВП.

  - Функція перетворення. Чутливість. Границі вимірювання.

  - Динамічний діапазон. Частотний діапазон. Динамічні характеристики.

  - Похибки. Нормування похибок ВП. Методи зменшення систематичної похибки ВП. Методи від’ємного зворотного зв’язку. ОП як ланцюг ½ порядку з/без

  - Метод допоміжних вимірювань.

  - Методи зменшення систематичної складової похибки ВП. Інерційні методи. Методи зразкових мір. Тестові методи.

  - Основні способи побудови ВП (другого роду): аналогові, "інтелектуальні" з цифровою корекцією, "інтелектуальні" з аналого-цифровою кореляцією.

  - Вимірювальні трансформатори: застосування, основні співвідношення, похибки.

  - Еквівалентні схеми і їх аналіз (режим заданого струму/напруги в частотній області).

  - Подільники напруги і атенюатори: діапазонні (декадні), застосування, різновиди,    параметри.    Резистивні    (Rвиx=соnst,  Rвх =сопзі, частотокомплексовані), співвідношення, похибки. Атенюатори; розрахунок Т-подібних і П-подібних ланок. Атенюатори з високою  розрізнювальною  здатністю на основі метода шунтуючих декад (Келвина-Варлея), на змінному і постійному струмі. Ідеальний ОП, схема заміщення, основні схеми включення і їх аналіз. Визначення ОП.

  - Ідеальний ОП, його еквівалентна схема і параметри.

  - Три аксіоми теорії ідеального ОП і їх застосування для аналіза шести основних схем включення ОП: інвертуючого підсилювача, неінвертуючого підсилювача, диференційного підсилювача, інвертуючого суматора, інвертуючого підсилювача, диференцюючого підсилювача.

  - Реальний ОП, схема заміщення, визначення параметрів.

  - Еквівалентна   схема   реального   ОП,   характеристики   реального   ОП, загальні, електричні, вхідні, вихідні, динамічні.

  - Розрахунок  адитивної похибки  схем  на ОП.  Компенсація  адитивної похибки схем на ОП.

  - Особливості розрахунку адитивної похибки.

  - Розрахунок основних 5 складових адитивної похибки: внаслідок напруги зміщення нуля ОП, внаслідок вхідних струмів ОП, внаслідок синфазної напруги ОП, внаслідок зміни напруги живлення ОП, внаслідок шумів ОП.

  - Особливості внутрішньої корекції адитивної похибки і її автоматизація.

  - Розрахунок ланцюгів зовнішньої корекції в: інвертуючому включенні ОП, неінвертуючому включенні ОП, диференціальному включенні ОП.

  - Розрахунок мультиплікативної похибки схем на ОП.

  - Особливості розрахунку мультиплікативної похибки.

  - Розрахунок 5 складових мультиплікативної похибки: внаслідок обмеження Коу і його зміни, внаслідок шунтування β - ланцюга вхідними імпедансами ОП, внаслідок вихідного опору ОП, внаслідок нестабільності β - ланцюгів, внаслідок похибок взаємодії.

  - Особливості "внутрішньої" корекції мультиплікативної похибки і її автоматизація.

  - Розрахунок ланок "зовнішньої"" корекції в: інвертуючому включенні ОП, неінвертуючому включенні ОП, диференціальному включенні ОП.

  - Перетворення U, І. Вимірювальні перетворювачі, електрометричні підсилювачі, вимірювальні перетворювачі U→І, вимірювальні перетворювачі І→U, підсилювачів потужності.

  - Перетворювачі R→V: для малих опорів, для великих опорів, для малих приростів опорів, для великих приростів опорів.

  - Діодні функціональні перетворювачі з ОП: обмежувачі, з кусково-лінійчатою апроксимацією, логарифмічні і експоненціальні підсилювачі.

  - Вимірювальні перетворювачі U, f: U→f з імпульсним зворотним зв'язком, U→f з  квадратичною характеристикою, U→f з Q=2, вимірювальні перетворювачі f→U.

Практичні завдання:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП, () якщо:

- Визначити адитивну похибку ВП(), якщо:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП (), якщо:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

____________________Аналогові та цифрові вимірювальні прилади___________________

назва дисципліни

Теоретичні питання:

      - Викладіть зміст та засоби реалізації основних вимірювальних операцій: – відтворення величини, порівняння величин, вимірювальне та масштабне перетворення, чисельне перетворення.

      - Дайте визначення і зміст основних метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки: функція перетворення, чутливість, поріг чутливості, похибка вимірювання.

      - Класифікуйте похибки вимірювання за способом представлення, характером, місцем та умовами виникнення.

      - Дайте визначення і зміст метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки: надійність, швидкодія, діапазон вимірювання, динамічні характеристики.

      - Наведіть відомі вам форми подання класів точності засобів вимірювань.

      - Класифікація видів вимірювань. Прямі та непрямі, сукупні та сумісні вимірювання.

      - Наведіть схему, рівняння перетворення, особливості застосування, чутливість подвійного мосту постійного струму.

      - Наведіть схему, принцип дії, рівняння вимірювання, порядок вимірювань напруги компенсатором постійного струму.

      - Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні складові похибки метода зрівноваження.

      - Наведіть схему, рівняння рівноваги застосування мостів змінного струму для вимірювання ємностей та індуктивностей.

      - Викладіть зміст, рівняння перетворення, основні складові похибки диференціального метода вимірювання.

      - Компенсатори змінного струму. Особливості вимірювання змінних напруг за допомогою компенсаторів. Порядок роботи, основні співвідношення прямокутно-координатного компенсатора.

      - Накресліть загальну схему та поясніть призначення основних елементно-електромеханічних механізмів.

      - Поясність мету та наведіть основні розрахункові формули шунтів і додаткових резисторів для магнітоелектричних приладів.

      - Наведіть загальну схему вимірювача нелінійних спотворень сигналу, порядок роботи та особливості вимірювання коефіцієнтів гармонік.

      - Розкрийте механізм виникнення та наведіть формулу похибки підключення при вимірюванні струму магнітоелектричними приладами.

      - Статичні та динамічні параметри АЦП.

      - АЦП слідкуючого врівноваження з рівномірно-східчастим та нерівномірно-східчастим алгоритмами. Структурна схема, алгоритм врівноваження, похибки.

      - АЦП слідкуючого врівноваження.

      - АЦП порозрядного врівноваження, структурна схема, алгоритм врівноваження похибки.

      - АЦП розгортуючого врівноваження з лінійною зміною компенсуючої величини.

      - Статичні та динамічні похибки АЦП розгортуючого врівноваження.

      - АЦП паралельного типу, структурна схема, принцип дії, аналіз похибок.

      - Пригнічення періодичних завад в інтегруючих перетворювачах «напруга−код».

      - Перетворювач «напруга – код» з подвійним інтегруванням, структурна схема, принцип дії,  похибки.

      - Фазометри середніх значень фазових зсувів, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.

      - Фазометри з множенням частоти та часового інтервалу, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.

      - Цифрові фазометри миттєвого значення фазових зсувів, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.

      - Частотомір номінальних значень, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.

      - Цифровий частотомір середніх значень, структурні схеми, принцип дії, аналіз похибок, рівняння перетворення.

Практичні питання:

- Необхідно виміряти напругу U(5В. Для цього можна використати один з двох вольтметрів з такими характеристиками:

класу 1,5, Uном=10 В

класу 0,5, Uном=30 В

Виберіть прилад, що забезпечує мінімальну відносну похибку вимірювання.

- Необхідно виміряти струм I ( 4 мА. Для цьго можна використати один з двох амперметрів з такими характеристиками:

міліамперметр кл. 1,0, Іном=10 мА,

Виберіть прилад, що забезпечує мінімальну відносну похибку вимірювання.

- В електричний ланцюг (див. малюнок) включено міліамперметр кл. 1,5 з внутрішнім опором =2 Ом та струмом повного відхилення Ін=100 мА. Показання приладу – 90 А. Визначити методичну, відносну та сумарну похибку вимірювання.

- Визначити методичну похибку вимірювання напруги  (мет  в наведеній схемі з такими резисторами:

- R1 = 50 Ом,

- R2 = 10 Ом.

Внутрішній опір вольтметра RV = 100 Ом. Знайти значення додаткового опору Rд, при якому забезпечується (мет ( 5%.

- При  повірці  міліамперметра кл.1,0 з Іном = 100 мА в точках шкали 20 мА, 40 мА, 60 мА, 80 мА, 100 мА отрино відповідно такі значення: 20,1 мА, 40,9 мА, 61,1 мА, 80,1 мА, 99,9 мА.

Визначити чи зберігається клас точності приладу.

- При повірці вольтампера кл. 1,0 з Uном = 5 В в точках шкали 1 В; 2 В; 3 В; 4 В; 5В отримно відповідно такі значення: 1,02 В; 2,08 В; 3,10 В; 4,06 В; 4,95 В.

Перевірити чи зберігається клас точності приладу.

- З двох міліамперметрів вибрати прилад, що забезпечує найменшу  сумарну відносну похибку вимірювання в ланцюгу R1=1 кОм, R2 =500 Ом.

Характеристики приладів:

- міліамперметр кл.1,0; =20 Ом; Іном = 100 мА,

- міліамперметр кл. 2,5; =50 Ом; Іном = 50 мА.

Показания приладу Ix (25 мА.

- Визначити струм І1, який протікає через резистор R1 за результатами вимірювання струму, що протікає через R3. Параметри електричного ланцюга: R1 = 10 к Ом, R2 = 10 к Ом, R3 = 20 к Ом. Для вимірювання  застосовано міліамперметр кл. 1,0 з номінальним струмом Іном = 100мА, та внутрішнім опором  =100 Ом. Показання приладу - 60мА. Визначити методичну  похибку (м визначення І1.

- Складіть схему вольтметра для вимірювання постійної напруги в діапазоні від 0 до 10 В, використовуючи міліамперметр магнітно-електричної системи з внутрішнім опором = 10 Ом, струмом повного відхилення  Іном =50 мА та класом точності 1,0. Шкала приладу  має 50 поділок. Обчисліть додатковий резистор, ціну поділки вольтметра та температурну похибку (t, якщо т.к.о.матеріалу рамки приладу ( =4% на 10 С(.

- Повний струм І на ділінці схеми вимірюється непрямим методом за допомогою двох міліамперметрів з такими характеристиками:

- кл.1,0; Іном = 10 мА,

- кл. 0,5; Іном = 25 мА.

Показання приладів відповідно 8 мА та 20 мА. Визначіть сумарну абсолютну та відносну похибки вимірювання.

- Вольтметр для вимірювання постійної напруги з номінальною напругою Uном = 10В побудовано за наведеною на малюнку схемою. Використовується міліамперметр кл. 0,5 з номінальним струмом Іном =100 мА та внутрішнім опором = 20 Ом. Визначити Rд та клас точності вольтметру.

- З двох вольтметрів, які мають характеристики:

- кл. 1,0;  Uном = 10 В; = 100 кОм,

- кл. 1,5;  Uном = 5 В; = 150 кОм

виберіть прилад, що забезпечує найменьшу сумарну відносну похибку вимірювання у наведеній схемі. Показання вольтметра - 4 В, R1 = 10 кОм, R2 = 20 кОм.

- При  повірці  міліамперметра кл.1,0 з Іном = 100 мА в точках шкали 20 мА, 40 мА, 60 мА, 80 мА, 100 мА отрино відповідно такі значення: 20,1 мА, 40,9 мА, 61,1 мА, 80,1 мА, 99,9 мА.

Визначити чи зберігається клас точності приладу.

- Падіння напруги на резисторі R2 = 5 кОм в наведеній схемі  вимірюється вольтметром класу 1,0 з внутрішнім опіром = 50 кОм. Показання приладу - 3,5 В. Визначіть дійсне значення падіння напруги на R1 (до підключення вольтметру) та методичну похибку вимірювання напруги на R2. R1 = 10 кОм.

- Необхідно виміряти повне падіння напруги на наведеній ділянці схеми з резисторами R1=4 кОм, R2=6,8 кОм. В наявності є два вольтметра з такими характеристиками:

- кл. 1,0;  Uном = 100 В;

- кл. 1,5;  Uном = 50 В.

Струм в ланцюгу становить 10 мА. Вибрати схему підключення вольтметрів, яка забезпечує найменшу похибку вимірювання.

- При  повірці  міліамперметра кл.1,0 з Іном = 50 мА в точках шкали 10 мА, 20 мА, 30 мА, 40 мА, 50 мА отрино відповідно такі значення: 10,1 мА, 20,9 мА, 29,9 мА, 30,7 мА, 49,9 мА.

Визначити чи зберігається клас точності приладу.

- При повірці вольтампера кл. 1,5 з Uном = 50 В в точках шкали 10 В; 20 В; 30 В; 40

В; 50В отримано відповідно такі значення: 10,5 В; 20,1 В; 29,6 В; 40,9 В; 49,9 В.

Перевірити чи зберігається клас точності приладу.

- Повний струм І на ділінці схеми вимірюється непрямим методом за допомогою двох міліамперметрів з такими характеристиками:

- кл.1,0; Іном = 10 мА,

- кл. 0,5; Іном = 25 мА.

Показання приладів відповідно 8 мА та 20 мА. Визначіть сумарну абсолютну та відносну похибки вимірювання.

- При  повірці  міліамперметра кл.1,0 з Іном = 100 мА в точках шкали 20 мА, 40 мА, 60 мА, 80 мА, 100 мА отрино відповідно такі значення: 20,1 мА, 40,9 мА, 61,1 мА, 80,1 мА, 99,9 мА.

Визначити чи зберігається клас точності приладу.

- З двох міліамперметрів вибрати прилад, що забезпечує найменшу  сумарну відносну похибку вимірювання в ланцюгу R1=1 кОм, R2 =500 Ом.

Характеристики приладів:

- міліамперметр кл.1,0; =20 Ом; Іном = 100 мА,

- міліамперметр кл. 2,5; =50 Ом; Іном = 50 мА.

- В наведеній схемі використано міліамперметр кл.1,0 з внутрішнім опором =2 Ом та Іном = 50 мА. Показання приладу – 49,5 мА. Визначіть методичну та сумарну похибки вимірювання струму, якщо внутрішній опір джерела напруги становить =2,5 Ом.

- Визначити величину додаткового резистора, застосування якого в наведеній схемі дозволить зменшити методичну похибку вимірювання до 1%.

В наведеній схемі R1 = 10 кОм R2 = 5 кОм, внутрішній опір вольтметра – 100 кОм.

- Побудувати вольтметр для вимірювання напруги в діапазоні 0-10 В, застосовуя для цього міліамперметр магнітоелектричної системи з внутрішнім опором 10 Ом, класу точності 1,0 та  струмом повного відхилення 50 мА. Шкала приладу має 50 поділок. Визначити величину додаткового резистору, ціну ділення вольтметру та його температурну похибку (т.к.о. матеріалу рамки приладу становить 4% на 10Со).

- При  повірці  міліамперметра кл.1,0 з Іном = 100 мА в точках шкали 20 мА, 40 мА, 60 мА, 80 мА, 100 мА отрино відповідно такі значення: 20,1 мА, 40,9 мА, 61,1 мА, 80,1 мА, 99,9 мА.

Визначити чи зберігається клас точності приладу.

- З двох міліамперметрів вибрати прилад, що забезпечує найменшу  сумарну відносну похибку вимірювання в ланцюгу R1=1 кОм, R2 =500 Ом.

Характеристики приладів:

- міліамперметр кл.1,0; =25 Ом; Іном = 100 мА,

- міліамперметр кл. 2,5; =50 Ом; Іном = 50 мА.

Показания приладу Ix (25 мА.

- Визначіть вихідний опір активного 4-полюсника по результатам виміру вихідної напруги в режимах х.х. та принавантаженні  =500 Ом. В експерименті застосовується вольтметр з внутрішнім опором =100 кОм. Показання приладу: =5 В, =4 В.

- Напруга на ділянці схеми вимірюється непрямим методом, як це показано на малюнку. Для цього застосовуються 2 вольтметра з характеристиками:

- кл. 1,5;  Uном = 5 В;

- кл. 1,0;  Uном = 20 В.

Показання приладів - =4 В, =6 В.

Визначіть сумарну абсолютну та відносну похибки вимірювання напру на ділянці схеми.

- Повний струм І на ділінці схеми вимірюється непрямим методом за допомогою двох міліамперметрів з такими характеристиками:

- кл.1,0; Іном = 10 мА,

- кл. 0,5; Іном = 25 мА.

Показання приладів відповідно 8 мА та 20 мА. Визначіть сумарну абсолютну та відносну похибки вимірювання.

- Побудувати вольтметр для вимірювання напруги в діапазоні 0-10 В, застосовуя для цього міліамперметр магнітоелектричної системи з внутрішнім опором 10 Ом, класу точності 1,0 та  струмом повного відхилення 50 мА. Шкала приладу має 50 поділок. Визначити величину додаткового резистору, ціну ділення вольтметру та його температурну похибку (т.к.о. матеріалу рамки приладу становить 4% на 10Со).

- З двох міліамперметрів вибрати прилад, що забезпечує найменшу  сумарну відносну похибку вимірювання в ланцюгу R1=1 кОм, R2 =500 Ом.

Характеристики приладів:

- міліамперметр кл.1,0; =20 Ом; Іном = 100 мА,

- міліамперметр кл. 2,5; =50 Ом; Іном = 50 мА.

Список літератури

для самостійної підготовки вступника до

фахового вступного випробування

Основна література

- Куц Ю.В. Вимірювання параметрів електричних сигналів: навчальний посібник [для студентів спеціальності «Інформаційно-вимірювальні системи»] / Куц Ю.В., В.І. Губар, Л. М. Віткін, В.У. Ігнатків, Ю.Ф. Павленко, О.М Величко, В.У Кізілов, В.П. Бабак, Ю.В. Куц, С.М. Маєвський, Л.М. Щербак, П.П. Орнатський, Д.П. Орнатський, В.О. Бржезицький, В.В. Брайко, С.Г. Таранов, М.І. Глухимчук, В.К Беспалов, В.А. Хом’як, О.Ф. Яненко // За редакцією В.І. Губара. – Дніпродзержинський державний техн. ун-т, 2008. – Т.1. – 364 с.

- Куц Ю.В. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади: Конспект лекцій / Куц Ю.В. Бабак В.П., Єременко В.С., Мокійчук В.М., Шмаров В.М. – К.: НАУ, 2002. –  Ч.1. – 144 с.

- Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: учебное пособие для вузов. - М.: Логос, 2001.-408 с.

- Основи метрології та вимірювань / Д.Б. Головко, К.Г. Pero, Ю.О. Скрипник. - К.: Либідь, 2001 - 408 с.

- Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник/ Є.С. Поліщук, М.М. Дорожевець, В.О. Ящук, та ін., за ред. Є.С. Поліщука. - Львів. Видавництво "Бескид Біт", 2003. - 544 с.

- Основы метрологии и электрические измерения: учебник для вузов/ Б.Я. Авдеев, Б.М. Антонюк и др.; под ред. Е.М. Душина -Л.: Энергоиздат, 1987. - 480 с.

- Лураченко М.Ю. Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації. Обробка результатів вимірювань: конспект лекцій. –К.: КМУЦА, 1998.-56с.

- Пьяных Б.Е. Переходные процессы в электрических цепях. Четырехполюсники, фильтры: Учебн. пособие.- Киев: КИИГА, 1990.- 148 с.

- Пьяных Б.Е., Пасечник И.А. Анализ электрических цепей на ЭВМ. Расчет установившихся режимов: Учебн. пособие.- Киев: КИИГА, 1993.- 214 с.

- Гаева Е.А., Пьяных Б.Е. Применение операционного исчисления к решению электроинженерных задач: Учебн. пособие.- К.: КМУГА, 1994.- 88 с.

- Белецкий А.Я., Бабак В.П. Детерминированные сигналы и спектры, - К.: КИТ, 2002. – 502 с.

- Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Синицын Р.Б., Юдин А.К. Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторные работы 1-7.- К.: КИИГА, 1991.- 48 с.

- Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Синицын Р.Б., Юдин А.К. Радиотехнические цепи и сигналы. Статистическая радиотехника. Лабораторные работы  17-22.- К.: КМУГА, 1996.- 46 с.

- Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Уланский В.В., Шутко Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Спектральный анализ аналоговых сигналов: Учебн. пособие.- К.: КИИГА, 1992.- 64 с.

- Васильєва Л.Д., Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. “Напівпровідникові прилади: Підручник. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 388 с.

- Медведенко Б.І. “Електронні прилади” : навчальний посібник. – К.: КМУЦА, 1999. – 168 с.

- Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. “Промислова електроніка”. Підручник. – К.: – Либіль, 1993. – 432 с.

- Медведенко Б.І., Нікітін А.П. “Активні компоненти електронної техніки”. Лабораторні роботи 1-8. – К.: НАУ, 2003. – 104 с.

- Медведенко Б.І. “Основи електроніки” Лабораторні роботи 9-14.. – К.: НАУ, 2003. – 52 с.

- Жеребцов И.П. «Основы электроники». – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 352 с.

- Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа. 1986.

- Цапенко М.П. Измерительно-информационные системы. М.: «Энергоиздат», 1985 г.

- Аш Ж. Датчики измерительных систем. 2т.-М.: Мир, 1992 г.

- Горшков Б.Л., Силантьев В.И., Методы практического
конструирования при нормировании сигналов с датчиков. М: ЗАО
АВТЭКС, 2004 г.

- Измерения в промышленности, Справ, изд. В 3-х кн. Под ред.
Профоса П.М., М.: Металлургия, 1990г.

- Классен К.Б. Основы измерений. М., 2000 г.

- Полищук Е.С. Измерительные преобразователи. Киев, 2003 г.

- Analog Devices 2004 CD-ROM. Catalog software and database.

- Burr-Brown 2004 CD-ROM. Catalog software and database

- Honeywell 2004 CD-ROM. Catalog software and database.

- Linear Technology Corporation 2004 CD-ROM. Catalog software and
database.

- Maxim 2004 CD-ROM. Full-line Data Catalog.

Додаткова література

- 1. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади: конспект лекцій / В.П. Бабак, B.C. Єременко та ін. - К.; НАУ, 2002. - 144 с.

- 2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. - М.: Издательство стандартов, 1995. - 268 с.

- 3. Ранеев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: учебник для вузов. - М.: Академия, 2003. - 321 с.

- ДСТУ2681-94. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення. - Чинн. від 01.01.95.

- ДСТУ2682-94. Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні положення. - Чинн. від 01.01.95.

- Измерение электрических и неэлектрических величин: учебное пособие для вузов./ Н.К.Евтихеев и др.; под общ. ред. H.H. Евтихеева. - М.: Энергоиздат, 1990. - 352 с.

- Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: навчальний посібник/ Е.Т. Володарський, В.В. Кухарчук та ін. -Вінниця: 2001.-219 с.

Завідувач кафедри ІВС                              ___________      В.Єременко

підпис

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут  Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Освітнього ступеня «Магістр»

Спеціальність 7(8).05100102 «Інформаційні вимірювальні системи»

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         Голова фахової атестаційної комісії

____________    С. Філоненко

підпис

Фахове вступне випробування

Білет № __

1. Теоретична частина

  - Розкрийте зміст поняття метрологія. Розділи метрології, її основні задачі, зміст і напрямки. Предмет метрології. Засоби метрології.

  - Вимірювальні перетворювачі. Класифікація і характеристики ВП. Визначення ВП, їх призначення у ІВС.

2. Практична частина

- Вважаючи, що випадкові похибки  результатів вимірювання електричного струму амперметром (, кл. т. ) мають гауссівський розподіл, необхідно: знайти результат вимірювання та довірчі границі похибки з довірчою ймовірністю  оцінити вимірювання; подати результат вимірювання у встановленій формі.

Вихідні дані: , результати вимірювання струму :

| 11,45 | 10,88 | 10,19 | 11,95 | 11,37 | 11,85 | 10,90 | 10,77 | 10,20 | 10,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Визначити мультиплікативну похибку ВП, якщо:

Затверджено на засіданні кафедри інформаційно-вимірювальних систем.

Протокол № 6 від 28 березня 2016 року

Завідувач  кафедри      ________________        В.Єременко

підпис

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

| Вид навчальної роботи | Максимальна величина рейтингової оцінки (бали) |
| --- | --- |
| Виконання завдання № 1.1 | 20 |
| Виконання завдання № 1.2 | 20 |
| Виконання завдання № 2.1 | 30 |
| Виконання завдання № 2.2 | 30 |
| Усього: | 100 |

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань

вступних випробувань та їх критерії

| Оцінка в балах за виконання окремих завдань | Критерій оцінки |
| --- | --- |
| 18-20 | 27 – 30 | Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок |
| 17 | 25 – 26 | Виконання вище середнього рівня з кількома помилками |
| 15-16 | 23 – 24 | У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок |
| 14 | 20 – 22 | Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків |
| 12-13 | 18 – 19 | Виконання задовольняє мінімальним критеріям |
| менше 12 | менше 18 | Виконання не задовольняє мінімальним критеріям |
| Увага! Оцінки менше, ніж 12, 18 або 24 бали не враховується при визначення рейтингу |

Відповідність рейтингових оцінок за виконання фахового вступного випробування у балах оцінкам за національною шкалою

| Теоретична частина | Практична частина | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 36 - 40 | 54-60 | Відмінно | 36 - 40 | 54-60 |
| 30 - 35 | 45-53 | Добре | 30 - 35 | 45-53 |
| 24 -29 | 36-44 | Задовільно | 24 -29 | 36-44 |
| Менше 24 | Менше 36 | Незадовільно | Менше 24 | Менше 36 |

Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

| Оцінка в балах | Оцінка за національною шкалою | Оцінка за шкалою ECTS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оцінка | Пояснення |
| 90-100 | Відмінно | A | Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) |
| 82 – 89 | Добре | B | Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками) |
| 75 – 81 |  | C | Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок) |
| 67 – 74 | Задовільно | D | Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків) |
| 60 – 66 |  | E | Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям) |
| 35 – 59 | Незадовільно | FX | Незадовільно |
| 1 – 34 |  | F | Незадовільно |

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайом-лення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № зміни | № листа (сторінки) | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зміненого | Заміненого | Нового | Анульо- ваного |  |  |  |

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

|  | Підпис | Ініціали, прізвище | Посада | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробник |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |